МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке  жилого фонда  к отопительному

сезону на 2014 год

по адресу: г. Бодайбо, ул. П.Поручикова, 4

_____________________________________________________________________________ объект !                   наименование работ                              !  срок выполнения   !  Выполн.

1      !                                         2                                          !               3                 !

П.Поручикова, 4

- замена трубы ХГВ  в подвале

д. 40  – 120  м.  краны д. 40 – 2 шт.                             апр.-май          выполнено

- замена стояков ХГВ (уст-ка кранов- частично)     январь-авг.    выполнено

- замена канализационных стояков д. 50                   в теч.года       выполняется

- ремонт фундамента по периметру                              июнь              на 2015 г.

- заделка подвальных окон с улицы                             август            выполнено

- благоустройство (побелить, посадить елки)                 май                  выполнено

- заделать  уличные ступеньки цементом                   июнь               выполнено

- демонтаж чаши Генуя  и  уст-ка унитазов,бочков

– к. 200,232    - 1  шт.                                                     апрель             выполнено

- ремонт моек по этажам                                                октябрь           на 2015 г.

- частичная установка освещения в подвале            апрель             выполнено

Директор ООО «Надежда»   Мутовина Т.К.