О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2020 № 569 в Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила) внесены изменения, касающиеся особенностей функционирования противопожарного режима в детских лагерях палаточного типа.

Так, Правила дополнены разделом «XXII. Детские лагеря палаточного типа», требования которого распространяются на организации отдыха детей и их оздоровления - детские лагеря палаточного типа, где размещение детей осуществляется в палатках и иных некапитальных строениях (далее - палатки).

В соответствии с п.п. 505,506 раздела XXII Правил, территория детского лагеря палаточного типа должна быть очищена от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, а также освещена в ночное время. Палатки, предназначенные для проживания детей, необходимо устанавливать группами (общее количество проживающих в группе палаток не должно превышать 45 человек). Расстояние между группами палаток, а также от них до зданий и сооружений должно быть не менее 15 метров.

В палатках, предназначенных для проживания детей, запрещается пользоваться открытым огнем, хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также пиротехническую продукцию (п. 507 раздела XXII Правил).

Согласно п. 510 раздела XXII Правил, палатки, предназначенные для проживания более 10 детей, оснащаются автономными дымовыми пожарными извещателями.

Детский лагерь палаточного типа оснащается устройствами (громкоговорителями или звукоусилительной аппаратурой), обеспечивающими подачу звукового (речевого) сигнала оповещения людей о пожаре (п. 513 раздела XXII Правил).

05.05.2020 указанное постановление Правительства Российской Федерации вступило в силу.

Прокурор города Бодайбо

советник юстиции	   					                        С.А. Куницын