РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

- АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2018 г.                                             г. Бодайбо                                                       № 942-п

Об утверждении производственных программ «МУП Тепловодоканал» в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области от 06.11.2012 г. № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, руководствуясь ст.26 Устава Бодайбинского муниципального образования,

1.Утвердить на 2019 год:

1.1. Производственную программу МУП «Тепловодоканал» в сфере водоснабжения  (приложение 1);

1.2. Производственную программу МУП «Тепловодоканал» в сфере водоотведения (приложение 2).

2. Назначить ответственным лицом за осуществление контроля за выполнением производственных программ начальника отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства   и  транспорта  администрации  Бодайбинского  городского  поселения - Одинцева А.А.

3. Ответственному лицу в течение 2019 года осуществлять:

- контроль исполнения графиков реализации мероприятий производственных программ;

- контроль плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

4. МУП «Тепловодоканал» (Матвеев П.Я.) не позднее 01.04.2020 г. представить в отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения отчет о выполнении производственных программ за 2019 год.

5. Настоящее постановление подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения в сети Интернет www.uprava-bodaibo.ru.

ГЛАВА                                                                                   	                        А.В. ДУБКОВ

| - Приложение №1 - к постановлению администрации - Бодайбинского городского поселения |  |  |
| --- | --- | --- |

от 07.12.2018 г. № 942-п

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

на 2019 год

1. Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 666902, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. П.Поручикова,41А |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Администрация Бодайбинского городского поселения |
| Местонахождение уполномоченного органа | 666904, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы,3 |

2. Планируемый объем подачи воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем выработки воды | м3 | 1 179 310 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | м3 | 49 000 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 1 130 310 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | м3 | 1 130 310 |
| 5. | Объем потерь, (10% от объема отпуска воды) | м3 | 104 303 |
| 6. | Объем отпуска воды | м3 | 1 026 007 |
| 7. | Объем воды на нужды производства (ГВС, собственные нужды, ГВС население) | м3 | 317 878 |
| 7.1. | ГВС население | м3 | 156 690 |
| 7.2. | ГВС бюджет | м3 | 22 045 |
| 7.3. | ГВС прочие потребители | м3 | 9 000 |
| 7.4 | Собственное производство | м3 | 130 143 |
|  | в т.ч. ГВС собственное производство | м3 | 8 500 |
| 8. | Объем реализации воды, всего в том числе: | м3 | 708 129 |
| 8.1. | населению | м3 | 426 966 |
| 8.2. | бюджетным потребителям | м3 | 50 289 |
| 8.3. | прочим потребителям | м3 | 230 874 |

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Источники финансирования | Всего сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средства, предусмотренные на капитальный ремонт | 3 533,72 |
| Амортизационные отчисления | 4 322,50 |

4. Перечень  и  график  реализации плановых  мероприятий  производственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий |  |  |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятия всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв-л, тыс. руб. | II кв-л тыс. руб. | III кв-л, тыс. руб. | IV кв-л, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту теплотрасс, совмещенных с водопроводом, итого |  |  | 3 533,72 |  | 3 533,72 |
| 1.1. | Капитальный ремонт теплотрассы, совмещенной с водопроводом от ТК 1-20 от ТК 1-19 по ул. Р. Люксембург, протяженностью 153м |  |  | 830,43 |  | 830,43 |
| 1.2 | Капитальный ремонт теплотрассы, совмещенной с водопроводом от ТК 1-19(ул. Байкальская) до ТК 1-11 (ул. Лыткинская) по ул. Стояновича, протяженностью 270 м |  |  | 771,97 |  | 771,97 |
| 1.3 | Капитальный ремонт теплотрассы, совмещенной с водопроводом от ТК 2-2-4 д по ул. 30 лет Победы до ТК 2-2-15 «УК ГОРОД», протяженностью 60 м |  |  | 483,60 |  | 483,60 |
| 1.4 | Капитальный ремонт теплотрассы, совмещенной с водопроводом ТК 9 до ТК 9-2, протяженностью 95 м |  |  | 282,38 |  | 282,38 |
| 1.5 | Капитальный ремонт теплотрассы, совмещенной с водопроводом от ТК 8-10-3 до ТК 8-10-4 по ул. А. Сергеева, протяженностью 120м |  |  | 251,25 |  | 251,25 |
| 1.6 | Капитальный ремонт теплотрассы, совмещенной с водопроводом от ТК 8-10-4 у ж/д № 5 А до ж/д № 4 А, 8А,3А,2А по ул. А. Сергеева, протяженностью 160 м, ввод к жилым домам № 5А,4А,8А, протяженностью 24 м |  |  | 339,18 |  | 339,18 |
| 1.7 | Капитальный ремонт теплотрассы, совмещенной с водопроводом по ул. А. Сергеева к ж/д № 4,5,6,7,8, протяженностью 150 . |  |  | 283,71 |  | 283,71 |
| 1.8 | Капитальный ремонт теплотрассы, совмещенной с водопроводом протяженностью 70 м от ТК 10-3-1 до ТК 10-2 |  |  | 291,20 |  | 291,20 |
| 2. | Мероприятия по капитальному ремонту водовода за счет амортизационных отчислений, итого |  |  | 4 322,50 |  | 4 322,50 |
| 2.1 | ЛС № 48/2017 Капитальный ремонт магистрального водовода от магазина «Макс» в сторону НСТ № 3 протяженностью 500 м. |  |  | 4 322,50 |  | 4 322,50 |

5. Динамика изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателей | Начало регулируемого периода | Конец регулируемого периода | Ожидаемый эффект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Изменение показателя,% | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение объемов производства (оказания услуг) |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем производства услуг (тыс.куб. м) | 1 179,310 | 1 152,991 | 97,8 | - |
| 1.2 | Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) в том числе: | 1 130,310 | 1 012,000 | 89,5 | - |
|  | - населению | 583,656 | 570,000 | 97,7 | - |
|  | - бюджетным организациям | 72,334 | 72,000 | 99,5 | - |
|  | - прочим потребителям | 370,017 | 370,000 | 99,99 | - |
|  | Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем группам потребителей) |  |  |  |  |
| 1.3 | Объем потерь (тыс.куб.м) | 104,303 | 91,991 | 88,2 | - |
|  | Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) | 1 130,310 | 1 103,991 | 97,7 | - |
|  | Уровень потерь (%) | 9,09 | 9,09 | - | - |
|  | Справочно: - расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) | 49,00 | 49,00 | - | - |
|  | - расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) |  |  | - | - |
| 1.4 | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) | 58,27 | 58,27 | - | - |
|  | количество колодцев/ автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения) |  |  | - | - |
|  | Коэффициент потерь (куб. м/км) | 1,79 | 1,79 | - | - |
| 1.5 | Удельное водопотребление (куб.м/чел) | 56,5 | 55,9 | 99,0 | - |
|  | Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) | 10 330 | 10 200 | 98,0 | - |
| 2. | Качество производимых услуг |  |  |  | - |
| 2.1 | Наличие контроля качества услуг (%) |  |  |  | - |
|  | Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: |  |  |  | - |
|  | - в местах водозабора (ед.) | 432 | 432 | - | - |
|  | - перед поступлением в распределительную сеть (ед.) | 247 | 247 | - | - |
|  | - в точках водоразбора наружной сети (ед.) | - | - | - | - |
|  | - в точках водоразбора внутренней сети (ед.) | 120 | 120 | - | - |
|  | Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: |  |  | - | - |
|  | - в местах водозабора (ед.) | 432 | 432 | - | - |
|  | - перед поступлением в распределительную сеть (ед.) | 247 | 247 | - | - |
|  | - в точках водоразбора наружной сети (ед.) | - | - | - | - |
|  | - в точках водоразбора внутренней сети (ед.) | 120 | 120 | - | - |
| 2.2 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) | 82 | 82 | - | - |
|  | Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: |  |  | - | - |
|  | - в местах водозабора (ед.) | 354 | 354 | - | - |
|  | - перед поступлением в распределительную сеть (ед.) | 203 | 203 | - | - |
|  | - в точках водоразбора наружной сети (ед.) | - | - | - | - |
|  | - в точках водоразбора внутренней сети (ед.) | 98 | 98 | - | - |
| 2.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) |  |  | - | - |
|  | Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) | 8 760 | 8 760 | - | - |
| 3. | Надежность снабжения потребителей услугами |  |  | - | - |
| 3.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) | 0 | 0 | - | - |
|  | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 | 0 | - | - |
| 3.2 | Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |  |  | - | - |
|  | - оборудование водозаборов | 48 | 48 | - | - |
|  | - оборудование системы очистки воды | 14 | 14 | - | - |
|  | - оборудование системы транспортировки водs | 94 | 94 | - | - |
|  | Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |  | - | - |
|  | - оборудование водозаборов | 12 | 12 | - | - |
|  | - оборудование системы очистки воды | 8 | 8 | - | - |
|  | - оборудование системы транспортировки воды | 14 | 14 | - | - |
|  | Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |  | - | - |
|  | - оборудование водозаборов | 9 | 9 | - | - |
|  | - оборудование системы очистки воды | 20 | 20 | - | - |
|  | - оборудование системы транспортировки воды | 16 | 16 | - | - |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |  | - | - |
|  | - оборудование водозаборов | 3 | 3 | - | - |
|  | - оборудование системы очистки воды | 0 | 0 | - | - |
|  | - оборудование системы транспортировки воды | 0 | 0 | - | - |
| 3.3 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 51,3 | 48,8 | 95,1 | - |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): | 29,90 | 28,43 | 95,1 | - |

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

| № п/п | Наименование показателей |  |  | По плану на 2017год | Фактически за 2017год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| 1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) |  |  | 1 641,660 | 1 170,888 |
| 1.1.2. | Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) |  |  | 1 601,660 | 1 042,591 |
|  | в т.ч. - населению |  |  | 775,692 | 605,886 |
|  | - бюджетным организациям |  |  | 94,659 | 71,545 |
|  | - прочим потребителям |  |  | 261,846 | 243,281 |
|  | Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшую очистку (по всем группам потребителей) |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Объем потерь (тыс.куб.м) |  |  | 95,00 | 128,878 |
|  | Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) |  |  | 1 601,660 | 1 042,590 |
|  | Уровень потерь (%) |  |  | 5,9 | 5,9 |
|  | Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) |  |  | 40,00 | 33,30 |
|  | расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) |  |  | 121,88 | 121,88 |
| 1.1.4. | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) |  |  | 58,27 | 58,27 |
|  | Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) |  |  | 39,4 | 39,4 |
|  | диаметр от 250мм до 500мм, (км) |  |  | 18,87 | 18,87 |
|  | диаметр от 500мм до 1000мм, (км) |  |  | - | - |
|  | диаметр от 1000мм, (км) |  |  | - | - |
|  | количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения) |  |  |  |  |
|  | Коэффициент потерь (куб. м/км) |  |  | 1,79 | 1,79 |
| 1.1.5. | Удельное водопотребление (куб.м/чел) |  |  | 72,94 | 57,40 |
|  | Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) |  |  | 10 634 | 10 562 |
| 1.2. | Наличие контроля качества товаров и услуг (%) |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: |  |  |  |  |
|  | -в местах водозабора (ед.) |  |  | 432 | 432 |
|  | -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) |  |  | 247 | 247 |
|  | -в точках водоразбора наружной сети (ед.) |  |  | - | - |
|  | -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) |  |  | 120 | 120 |
| 1.2.2. | Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: |  |  |  |  |
|  | -в местах водозабора (ед.) |  |  | 432 | 432 |
|  | -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) |  |  | 247 | 247 |
|  | -в точках водоразбора наружной сети (ед.) |  |  | - | - |
|  | -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) |  |  | 120 | 120 |
| 1.2.3. | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) |  |  |  |  |
|  | Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: |  |  |  |  |
|  | -в местах водозабора (ед.) |  |  | 354 | 354 |
|  | -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) |  |  | 203 | 203 |
|  | -в точках водоразбора наружной сети (ед.) |  |  | - | - |
|  | -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) |  |  | 98 | 98 |
| 1.2.4. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) |  |  | 24/365 | 24/365 |
|  | Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) |  |  | 8 760 | 8 760 |
| 1.3. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) |  |  | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |  |  |  |  |
|  | -оборудование водозаборов |  |  | 78 | 78 |
|  | -оборудование системы очистки воды |  |  | 0 | 0 |
|  | -оборудование системы транспортировки воды |  |  | 48 | 48 |
|  | Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |  |  |  |
|  | -оборудование водозаборов |  |  | 22 | 22 |
|  | -оборудование системы очистки воды |  |  | 0 | 0 |
|  | -оборудование системы транспортировки воды |  |  | 26 | 26 |
|  | Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |  |  |  |
|  | -оборудование водозаборов |  |  | 25 | 25 |
|  | -оборудование системы очистки воды |  |  | 0 | 0 |
|  | -оборудование системы транспортировки воды |  |  | 30 | 30 |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |  |  |  |
|  | -оборудование водозаборов |  |  | 3 | 3 |
|  | -оборудование системы очистки воды |  |  |  |  |
|  | -оборудование системы транспортировки воды |  |  | 4 | 4 |
| 1.3.3. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) |  |  |  |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): |  |  | 30,6 | 30,6 |
|  | Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) |  |  | 23,6 | 23,6 |
|  | диаметр от 250мм до 500мм, (км) |  |  | 7 | 7 |
|  | диаметр от 500мм до 1000мм, (км) |  |  | - | - |
|  | диаметр от 1000мм, (км) |  |  | - | - |

| - Приложение №2 - к постановлению администрации - Бодайбинского городского поселения |  |  |
| --- | --- | --- |
| - от 07.12.2018 г. № 942-п |  |  |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

на 2019 год

1. Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 666902, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. П.Поручикова,41А |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Администрация Бодайбинского городского поселения |
| Местонахождение уполномоченного органа | 666904, г. Бодайбо ул. 30 лет Победы,3 |

2. Планируемый объем приема сточных вод

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем водоотведения | м3 | 901 382 |
| 2. | Объем воды, сброшенной без очистки | м3 | 134 882 |
| 3. | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | м3 | 766 500 |
| 4. | Объем реализации товаров и услуг, всего в том числе: | м3 | 901 382 |
| 4.1 | -населению | м3 | 517 088 |
| 4.2 | -бюджетным потребителям | м3 | 68 965 |
| 4.3 | -прочим потребителям | м3 | 193 673 |
| 4.4 | -собственное производство | м3 | 121 656 |

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Источники финансирования | Всего сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Средства, предусмотренные на капитальный ремонт | 2 389,0 |
| Амортизационные отчисления | 1 090,0 |

4. Перечень  и  график  реализации плановых  мероприятий  производственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий |  |  |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятия всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал, тыс. руб. | II квартал, тыс. руб. | III квартал, тыс. руб. | IY квартал, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мероприятия по капитальному ремонту объектов централизованных систем водоотведения , итого |  |  | 2 389,0 |  | 2 389,0 |
| 1.1. | Капитальный ремонт канализационных колодцев, 40 шт. |  |  | 1 200,0 |  | 1 200,0 |
| 1.2 | Замена канализационных сетей от ж/дома по ул. 30 лет Победы 21 вниз до ул. Стояновича с диаметром 150мм на диаметром 200мм протяжен. 105м |  |  | 1 110,0 |  | 1 110,0 |
| 1.3 | Капитальный ремонт канализационной сети у ж/дома по ул. 30 лет Победы 47, протяженностью 8м |  |  | 79,0 |  | 79,0 |
| 2. | Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения за счет амортизационных отчислений |  |  | 1 090,0 |  | 1 090,0 |
| 2.1 | Замена запорной арматуры на насосах, установленных в КНС №3 |  |  | 320,0 |  | 320,0 |
| 2.2 | Приобретение расходомера сточных вод на канализационные очистные сооружения |  |  | 250,0 |  | 250,0 |
| 2.3 | Приобретение фекального насоса на КНС №3 |  |  | 520,0 |  | 520,0 |

5. Динамика изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателей | Начало регулируемого периода | Конец регулируемого периода | Ожидаемый эффект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Изменение показателя,% | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение объемов производства (оказания услуг) |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем производства услуг (тыс. куб. м) | 901,382 | 890,801 | 98,82 | - |
| 1.2 | Объем водоотведения по всем потребителям (тыс. куб. м) в том числе: | 901,382 | 890,801 | 98,82 | - |
|  | - населению | 434,788 | 430,000 | 98,20 | - |
|  | - бюджетным организациям | 68,965 | 67,500 | 97,90 | - |
|  | - прочим потребителям | 193,673 | 190,156 | 98,20 | - |
|  | - собственное производство | 121,656 | 121,656 | 100,0 |  |
|  | - от других организаций ООО УК ГОРОД | 82,300 | 81,489 | 99,00 | - |
| 1.3 | Протяженность канализационных сетей, (км) | 47 | 47 | - | - |
| 1.4 | Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) | 8 500 | 8 495 | 99,9 | - |
| 1.5 | Качество производимых услуг |  |  |  |  |
|  | Наличие контроля качества услуг (%) | 100 | 100 | - | - |
| 2.1 | Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения (ед.), в том числе: |  |  | - | - |
|  | - очистные сооружения (ед.) | 250 | 250 | - | - |
|  | - аварийный выпуск №1 (ед.) | 36 | 36 | - | - |
|  | - аварийный выпуск № 3 (ед.) | 36 | 36 | - | - |
|  | - влияние на водоем (ед.) | 24 | 24 | - | - |
|  | Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения (ед.), в том числе: |  |  | - | - |
|  | - очистные сооружения (ед.) | 250 | 250 | - | - |
|  | - аварийный выпуск №1 (ед.) | 36 | 36 | - | - |
|  | - аварийный выпуск № 3 (ед.) | 36 | 36 | - | - |
|  | - влияние на водоем (ед.) | 24 | 24 | - | - |
|  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) | 100 | 100 | - | - |
| 2.2 | Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: |  |  | - | - |
|  | - очистные сооружения (ед.) | 250 | 250 | - | - |
|  | - аварийный выпуск №1 (ед.) | 36 | 36 | - | - |
|  | - аварийный выпуск № 3 (ед.) | 36 | 36 | - | - |
|  | - влияние на водоем (ед.) | 24 | 24 | - | - |
|  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) |  |  | - | - |
| 2.3 | Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) | 8 760 | 8 760 | - | - |
|  | Надежность снабжения потребителей услугами |  |  | - | - |
| 3. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) | 0 | 0 | - | - |
| 3.1 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 | 0 | - | - |
|  | Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |  |  |  |  |
| 3.2 | - оборудование очистных сооружений | 50 | 45 | 5 | - |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 27 | 27 | - | - |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): | 12,6 | 12,6 | - | - |

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

| № п/п | Наименование показателей | По плану на 2017 год | Фактически за 2017год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |  |  |  |
| 1.1.1. | Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) | 1 300,88 | 847,340 |
| 1.1.2. | Объем водоотведения по всем потребителям (тыс.куб.м) | 1 300,88 | 847,340 |
|  | в т.ч. - населению | 575,017 | 483,738 |
|  | - бюджетным организациям | 98,450 | 67,917 |
|  | - прочим потребителям | 260,600 | 179,223 |
|  | - собственное производство | 366,813 | 116,462 |
| 1.1.3 | Удельное водоотведение (куб.м/чел) | 67,81 | 58,14 |
|  | Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) | 8 480 | 8 320 |
| 1.1.4. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) |  |  |
|  | Протяженность канализационных сетей , (км) | 47 | 47 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): | 12,6 | 12,6 |